## Introduktion
Tjekliste for BAT-redegørelse for fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren
Virksomhedens redegørelse for BAT tager udgangspunkt i BAT-konklusionen. Denne tjekliste er udarbejdet som en hjælp til virksomhederne for nemmere at finde ud af hvilke BAT-konklusioner, der gælder for deres virksomhed.
Tjeklisten er udarbejdet ud fra BAT-konklusionen: Kommissionens gennemførelsesafgørelse offentliggjort 4. december 2019 C(2019) 7989, der fastsætter konklusionerne om den bedst tilgængelige teknik (BAT-konklusioner) for fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren.
Tjeklisten gengiver ordlyden af de BAT konklusioner, der dels gælder generelt for alle anlæg og dels gælder for den enkelte undersektor. Det er kun de BAT-konklusioner, som efter Miljøstyrelsens vurdering har betydning for danske anlæg, der er medtaget i BAT-tjeklisten. For den fulde ordlyd henvises til selve BAT konklusionerne.
Bindende emissionsniveauer:
Læg mærke til, at de emissionsniveauer, der er markeret med BAT-AEL (BAT-Associated Emission Levels), er juridisk bindende. Det betyder, at grænseværdien ikke må være højere end den højeste værdi i det interval, der er angivet. Alt efter virksomhedens indretning, følsomheden af virksomhedens omgivelser m.m. kan det være, grænseværdien skal ligge indenfor eller lavere end det angivne interval. Læs mere herom i miljogodkendelsesvejledningen.dk
Læsevejledning:
Kolonne 1: nummer på BAT-konklusion
Kolonne 2: BAT-konklusionens formulering, inkl. eventuelt efterfølgende liste over BAT-teknikker samt evt. bindende BAT-AEL eller ikke-bindende værdi for andre typer af miljøforhold end emissioner. Andre typer af miljøforhold, hvor der er fastsat en kravværdi i BAT-kravet, kan fx være energiforbrug eller vandforbrug. Kolonne 3: Tilføjelser og anvendelsesområde
Kolonne 4: Henvisning til afsnit i selve BREF-dokumentet, hvor der kan findes uddybende beskrivelser af teknikker og/eller baggrunden for det fastsatte niveau.
Udfyldning:
Virksomheden udfylder kolonnen med BAT-status: Virksomhedens nuværende status i forhold til at opfylde BAT-krav.
Virksomheden udfylder om nødvendigt kolonnen med BAT-handlingsplan. Hvis virksomheden ikke endnu opfylder BAT-krav, skal der redegøres for, hvordan virksomheden har planlagt at gennemføre ændringer eller forbedringer, således at BAT-krav opfyldes.
Virksomheden kan vedlægge yderligere dokumentation for at underbygge BAT-handlingsplanen eller BAT-status. Angiv navn på dokumenter i kolonnen: Virksomhedens reference.

## BAT-tjekliste
BAT tjekliste for fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren
13. BAT-KONKLUSIONER FOR SUKKERFREMSTILLING
Kolonne 1: BATC-nummer | Kolonne 2: BAT-konklusion | Tilføjelser til BAT-konklusion (Beskrivelse eller anvendelse). Evt. henvisning til afsnit i BAT-konklusion | Kapitel i BREF med evt. uddybende information | BAT-status: Virksomhedens nuværende status med hensyn til at opfylde BAT-kravet | BAT-handlingsplan: Virksomhedens planlagte aktiviteter for at opfylde BAT-kravet | Virksomhedens reference til dokumentation
1 GENERELLE BAT-KONKLUSIONER
1.1 Miljøledelsessystemer
BAT 1 | For at forbedre de overordnede miljøpræstationer er det BAT at indføre et miljøledelsessystem (EMS), som omfatter alle følgende elementer: | Bemærkning Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 (3) er fastlagt en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som er et eksempel på et miljøledelsessystem i overensstemmelse med denne BAT. (3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1). Anvendelse Miljøledelsessystemets detaljeringsniveau og formaliseringsgrad vil normalt være relateret til arten, omfanget og kompleksiteten af anlægget og de miljøpåvirkninger, det kan have. | 2.3.1.1
i. | ledelsens engagement, lederskab og ansvarlighed, herunder den øverste ledelse, med henblik på gennemførelsen af et effektivt miljøledelsessystem
ii. | en analyse, der omfatter fastlæggelse af organisationens kontekst, afdækning af interessenters behov og forventninger, fastlæggelse af de egenskaber ved anlægget, der er forbundet med mulige risici for miljøet (eller menneskers sundhed), samt af de gældende lovbestemte miljøkrav
iii. | udvikling af en miljøpolitik, der omfatter kontinuerlig forbedring af anlæggets miljøpræstation
iv. | fastlæggelse af mål og resultatindikatorer i forbindelse med væsentlige miljøforhold, herunder sikring af overholdelse af gældende lovbestemte krav
v. | planlægning og gennemførelse af de nødvendige procedurer og handlinger (herunder korrigerende og forebyggende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt) med henblik på at opfylde miljømålene og undgå miljørisici
vi. | fastlæggelse af strukturer, roller og ansvarsområder i forbindelse med miljøaspekter og -mål og tilvejebringelse af de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer
vii. | sikring af den nødvendige kompetence og opmærksomhed fra det personale, hvis arbejde kan påvirke anlæggets miljøpræstationer (f.eks. gennem oplysning og uddannelse)
viii. | intern og ekstern kommunikation
ix. | fremme af medarbejdernes deltagelse i god miljøforvaltningspraksis
x. | etablering og vedligeholdelse af en forvaltningsmanual og skriftlige procedurer til at kontrollere aktiviteter med betydelig indvirkning på miljøet samt relevante registre
xi. | effektiv driftsplanlægning og processtyring
xii. | gennemførelse af passende vedligeholdelsesprogrammer
xiii. | nødberedskabs- og indsatsprotokoller, herunder forebyggelse og/eller afbødning af de negative (miljømæssige) virkninger af nødsituationer
xiv. | ved (gen)design af et (nyt) anlæg eller en del deraf hensyntagen til dets miljøpåvirkninger i hele dets levetid, hvilket omfatter opførelse, vedligeholdelse, drift og nedlukning
xv. | gennemførelse af et overvågnings- og måleprogram. Om nødvendigt kan der findes oplysninger herom i referencerapporten om overvågning af emissioner til luft og vand fra IED-anlæg
xvi. | regelmæssig anvendelse af benchmarking for de enkelte sektorer
xvii. | periodisk, uafhængig (så vidt det er praktisk muligt) intern audit og periodisk, uafhængig ekstern audit med henblik på at vurdere miljøresultaterne og fastlægge, om miljøledelsessystemet er i overensstemmelse med planlagte ordninger, og om det gennemføres og vedligeholdes korrekt
xviii. | vurdering af årsagerne til manglende overensstemmelse, gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger som reaktion på manglende overensstemmelse, revision af effektiviteten af korrigerende foranstaltninger og fastlæggelse af, om der er eller kan opstå lignende uoverensstemmelser
xix. | den øverste ledelses periodiske gennemgang af miljøledelsessystemet og dets fortsatte egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet
xx. | opmærksomhed på og hensyntagen til udviklingen af renere teknikker.
Specifikt for fødevare-, foder-, drikkevare- og mejerisektoren er det også BAT at indarbejde følgende elementer i miljøledelsessystemet:
i. | plan for håndtering af støjgener (se BAT 13)
ii. | plan for håndtering af lugtgener (se BAT 15)
iii. | opgørelse over vand-, energi- og råstofforbrug samt over spildevands- og røggasstrømme (se BAT 2)
iv. | plan for energieffektivitet (se BAT 6a).
BAT 2 | For at øge ressourceeffektiviteten og reducere emissionerne er det BAT at etablere, opretholde og regelmæssigt revidere (herunder når der sker en væsentlig ændring) en opgørelse over vand-, energi- og råvareforbrug samt over spildevands- og røggasstrømme som en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1), der omfatter alle følgende elementer: | Anvendelse Opgørelsens detaljeringsgrad vil normalt være relateret til arten, omfanget og kompleksiteten af anlægget og de miljøpåvirkninger, det kan have.
I. | oplysninger om fødevare-, drikkevare- og mælkeproduktionsprocesser, herunder:
a. | forenklede procesflowdiagrammer, som viser, hvor emissionerne stammer fra
b. | beskrivelser af de procesintegrerede teknikker og spildevands-/røggasrensningsteknikker for at forebygge eller reducere emissioner, herunder deres præstationer.
II. | oplysninger om vandforbrug og -anvendelse (f.eks. flowdiagrammer og vandbalancer) og fastlæggelse af foranstaltninger til at reducere vandforbruget og spildevandsmængden (se BAT 7).
III. | oplysninger om mængden og arten af spildevandsstrømme som f.eks.:
a. | gennemsnitlige værdier og variation i flow, pH og temperatur
b. | gennemsnitlig koncentration og belastningsværdier for relevante forurenende stoffer/parametre og deres variation (f.eks. COD/TOC, kvælstofforbindelser, fosfor, salte og ledningsevne).
IV. | oplysninger om røggasstrømmenes egenskaber såsom:
a. | gennemsnitlige værdier og variation i flow og temperatur
b. | gennemsnitlig koncentration og belastningsværdier for relevante forurenende stoffer/parametre og deres variation (f.eks. støv, TVOC, CO, NOX, SOX)
c. | tilstedeværelsen af andre stoffer, der kan påvirke røggasrensningssystemet eller anlæggets sikkerhed (f.eks. ilt, vanddamp og støv).
V. | oplysninger om energiforbrug og -anvendelse, mængden af anvendte råvarer samt mængden og arten af de genererede rest- og biprodukter og identifikation af foranstaltninger til løbende forbedring af ressourceeffektiviteten (se f.eks. BAT 6 og BAT 10)
VI. | identifikation og gennemførelse af en passende overvågningsstrategi med det formål at øge ressourceeffektiviteten under hensyntagen til forbruget af energi, vand og råvarer. Overvågning kan omfatte direkte målinger, beregninger eller registrering med passende hyppighed. Overvågningen opdeles på det mest hensigtsmæssige niveau (f.eks. på proces- eller anlægsniveau).
1.2 Overvågning
BAT 3 | For relevante emissioner til vand som fastlagt i opgørelsen over spildevandsstrømme (se BAT 2) er det BAT at overvåge nøgleprocesparametre (f.eks. løbende overvågning af spildevandsstrømme, pH og temperatur) på centrale steder (f.eks. ved indløbet eller udløbet ved forbehandlingen, eller ved indløbet til den endelige behandling på det sted, hvor emissionen forlader anlægget).
BAT 4 | Det er BAT at monitere emissioner til vand med mindst den frekvens, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarder. Hvis der ikke foreligger EN-standarder, er det BAT at anvende ISO- standarder, nationale standarder eller andre internationale standarder, som sikrer, at der tilvejebringes data af tilsvarende videnskabelig kvalitet.
BAT 4 - skema | BAT 4 - skema
BAT 5 | Det er BAT at monitere rørførte emissioner til luft med mindst den frekvens, der er angivet nedenfor, og i overensstemmelse med EN-standarder.
BAT 5 - skema | BAT 5 - skema
1.3 Energieffektivitet
BAT 6 | For at øge energieffektiviteten er det BAT at anvende BAT 6a og en passende kombination af de generelle teknikker, der er anført i teknik b nedenfor. | Afsnit 2-13 i disse BAT-konklusioner indeholder yderligere sektorspecifikke teknikker til forøgelse af energieffektiviteten. | 2.3.2
BAT 6 - skema | BAT 6 - skema
1.4 Vandforbrug og spildevandsudledning
BAT 7 | For at reducere vandforbruget og mængden af udledt spildevand er det BAT at anvende BAT 7a og en af teknikkerne b-k nedenfor eller en kombination af disse. | Yderligere sektorspecifikke teknikker til reduktion af vandforbruget er anført i afsnit 6.1 i disse BAT-konklusioner. | 2.3.3
BAT 7 - skema | BAT 7 - skema
1.5 Skadelige stoffer
BAT 8 | For at forebygge eller reducere anvendelsen af skadelige stoffer, f.eks. ved rengøring og desinfektion, er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse. |  | 2.3.4
BAT 8 - skema | BAT 8 - skema
BAT 9 | For at forebygge emissioner af ozonlagsnedbrydende stoffer og stoffer med et højt globalt opvarmningspotentiale fra køling og frysning er det BAT at anvende kølemidler uden indhold af ozonnedbrydende stoffer og med et lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP). | Beskrivelse Egnede kølemidler omfatter vand, kuldioxid eller ammoniak.
1.6 Ressourceeffektivitet
BAT 10 | For at øge ressourceeffektiviteten er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse. | Yderligere sektorspecifikke teknikker til reduktion af affald, der sendes til bortskaffelse, findes i afsnit 3.3, 4.3 og 5.1 i disse BAT-konklusioner. | 2.3.5
BAT 10 - skema | BAT 10 - skema
BAT 11 | For at forhindre ukontrollerede udledninger til vand er det BAT at tilvejebringe en passende opsamlingskapacitet til opsamling af spildevand. | Beskrivelse Den passende bufferkapacitet bestemmes ved en risikovurdering (hvor der f.eks. tages hensyn til arten de(t) forurenende stoffe(r), effekten af disse forurenende stoffer på nedstrøms spildevandsrensning og på recipienten osv.). Udledningen af spildevand fra denne opsamlingskapacitet gennemføres først, efter at der er truffet passende foranstaltninger (f.eks. overvågning, behandling, genanvendelse). Anvendelse For eksisterende anlæg kan anvendeligheden være begrænset af pladsen, der er til rådighed og/eller udformningen af spildevandssystemet.
BAT 12 | For at reducere emissioner til vand er det BAT at anvende en passende kombination af nedenstående teknikker.
BAT 12 - skema | BAT 12 - skema
Tabel 1 BAT-AEL | Tabel 1: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for direkte udledning til en recipient | De BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for emissioner til vand angivet i tabel 1 gælder ved direkte udledning til en recipient. BAT-AEL'erne gælder på det sted, hvor udledningen forlader anlægget. Den relaterede monitering er beskrevet i BAT 4.
1.8 Støj
BAT 13 | For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere støjemissioner er det BAT at udarbejde, gennemføre og regelmæssigt gennemgå en plan for håndtering af støjgener som et led i miljøledelsessystemet (se BAT 1). Denne plan skal omfatte alle følgende elementer: — en plan, der indeholder passende foranstaltninger og tidsfrister — en journal over overvågning af støjemissioner — en journal over reaktion på identificerede støjhændelser, f.eks. klager — et støjreduktionsprogram, der skal identificere kilden/kilderne, måle/estimere støj- og vibrationseksponeringen, karakterisere kildernes bidrag og gennemføre forebyggelses- og/eller reduktionsforanstaltninger. | Anvendelse BAT 13 finder kun anvendelse i tilfælde, hvor der forventes og/eller er dokumenteret støjgener i følsomme omgivelser.
BAT 14 | For at forebygge eller, hvor dette ikke er praktisk muligt, reducere støjemissioner er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse. |  | 2.3.8
BAT 14 - skema | BAT 14 - skema
1.9 Lugt
BAT 15 | For at forebygge eller, såfremt dette ikke er praktisk muligt, reducere lugtemissioner er det BAT at udarbejde, gennemføre og regelmæssigt gennemgå en plan for håndtering af lugtgener som et led i miljøledelsessystemet (se BAT 1). Denne plan skal omfatte alle følgende elementer: — en plan, der indeholder passende foranstaltninger og tidsfrister — en journal over gennemførelse af lugtovervågning. Denne kan suppleres med måling/estimering af lugteksponering eller vurdering af lugtpåvirkning — en journal over reaktion på de identificerede lugthændelser, f.eks. klager — et program for forebyggelse og reduktion af lugtgener, der er designet til at identificere kilden/kilderne, til måling/estimering af lugteksponering til at karakterisere kildernes bidrag og til at gennemføre forebyggende og/ eller reducerende foranstaltninger. | Anvendelse: BAT 15 kan kun anvendes i tilfælde, hvor der forventes og/eller er dokumenteret lugtgener i følsomme omgivelser.
13 BAT-KONKLUSIONER FOR SUKKERFREMSTILLING
BAT-konklusionerne i dette afsnit gælder for sukkerfremstilling. De gælder ud over de generelle BAT-konklusioner i afsnit 1.
13.1 Energieffektivitet
BAT 35 | For at øge energieffektiviteten er det BAT at anvende en passende kombination af teknikkerne i BAT 6 og en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse. |  | 15.4.1
BAT 35 - skema | BAT 35 - skema
Tabel 28 | Tabel 28: Vejledende nøgletal for det specifikke energiforbrug
13.2 Vandforbrug og spildevandsudledning
Generelle teknikker til at reducere vandforbruget og mængden af udledt spildevand findes i afsnit 1.4 i disse BAT- konklusioner. Det vejledende nøgletal fremgår af nedenstående tabel.
Tabel 29 | Tabel 29: Vejledende nøgletal for specifik udledning af spildevand
13.3 Emissioner til luft
BAT 36 | For at forebygge eller reducere rørførte emissioner af støv til luft fra tørring af roepulp er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse. |  | 15.4.4.1
BAT 36 - skema | BAT 36 - skema
Tabel 30 BAT-AEL | Tabel 30: BAT-relateret emissionsniveau (BAT-AEL) for rørførte emissioner afstøv til luft fra tørring af roepulp i tilfælde af tørring ved høj temperatur, HTD (over 500 °C) | Den relaterede overvågning er beskrevet i BAT 5.
BAT 37 | For at reducere rørførte emissioner af SOX til luft fra tørring af roepulp ved høj temperatur, HTD, (over 500 °C) er det BAT at anvende en af nedenstående teknikker eller en kombination af disse.
BAT 37 - skema | BAT 37 - skema
Tabel 31 BAT-AEL | Tabel 31: BAT-relateret emissionsniveau (BAT-AEL) for rørførte emissioner af SOX til luft fra tørring af roepulp i tilfælde af tørring ved høj temperatur, HTD (over 500 °C), når der ikke anvendes naturgas | Den relaterede overvågning er beskrevet i BAT 5.

## BAT 4 skema
BAT 4 skema
Stof/parameter | Standard(er) | Minimums frekvens for monitering (1) | Monitering forbundet med
Kemisk iltforbrug (COD) (2) (3) | EN-standard foreligger ikke | En gang i døgnet/ dagen (4) | BAT 12
Totalt kvælstof (TN) (2) | Forskellige tilgængelige EN-standarder (f.eks. EN 12260, EN ISO 11905-1)
Total organisk kulstof (TOC) (2) (3) | EN 1484
Total fosfor (TP) (2) | Forskellige tilgængelige EN-standarder (f.eks. EN ISO 6878, EN ISO 1568111-1 og -2 og EN ISO 11885)
Total suspenderet stof (TSS) (2) | EN 872
Biokemisk iltforbrug (BODn) (2) | EN 1899-1 | En gang om måneden
Klorid (Cl-) | Forskellige tilgængelige EN-standarder (f.eks. EN ISO 10304-1, EN ISO 15682) | En gang om måneden | -
(1) Moniteringen gælder kun, når det pågældende stof er angivet som relevant i spildevandsstrømmen baseret på opgørelsen som beskrevet i BAT 2.
(2) Moniteringen gælder kun i tilfælde af direkte udledning til en recipient.
(3) Monitering af TOC og COD er alternativer. TOC- er den foretrukne mulighed, da den ikke bygger på brugen af meget giftige forbindelser.
(4) Moniteringsfrekvenserne kan reduceres, hvis emissionsniveauerne har vist sig at være tilstrækkeligt stabile, men under alle omstændigheder mindst én gang om måneden.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 5 skema
BAT 5 skema
Stof/parameter | Sektor | Specifik proces | Standard(er) | Mindstefrekvens for monitering (1) | Monitering forbundet med
Støv | Foder | Tørring af grøntfoder | EN 13284-1 | En gang hver tredje måned (2) | BAT 17
|  | Formaling og pillekøling i forbindelse med fremstilling af foderblandinger |  | En gang om året | BAT 17
|  | Ekstrudering af tørt foder til kæledyr |  | En gang om året | BAT 17
| Bryggerier | Håndtering og forarbejdning af malt og hjælpestoffer |  | En gang om året | BAT 20
| Mejerier | Tørring |  | En gang om året | BAT 23
| Kornmøller | Rensning og formaling af korn |  | En gang om året | BAT 28
| Forarbejdning af olieholdige frø og raffinering af vegetabilsk olie | Håndtering og forarbejdning af frø, tørring og køling af skrå |  | En gang om året | BAT 31
| Stivelsesproduktion | Tørring af stivelse, protein og fibre |  |  | BAT 34
| Fremstilling af sukker | Tørring af roepulp |  | En gang hver måned (2) | BAT 36
PM2.5 og PM10 | Fremstilling af sukker | Tørring af roepulp | EN ISO 23210 | En gang om året | BAT 36
TVOC | Forarbejdning af fisk og skaldyr | Røgeovne | EN 12619 | En gang om året | BAT 26
| Forarbejdning af kød | Røgeovne |  |  | BAT 29
| Forarbejdning af olieholdige frø og raffinering af vegetabilsk olie (3) | - |  |  | -
| Fremstilling af sukker | Tørring af roepulp ved høj temperatur |  | En gang om året | -
NOX | Forarbejdning af kød (4) | Røgeovne | EN 14792 | En gang om året | -
| Fremstilling af sukker | Tørring af roepulp ved høj temperatur
CO | Forarbejdning af kød (4) | Røgeovne | EN 15058
| Fremstilling af sukker | Tørring af roepulp ved høj temperatur
SOX | Fremstilling af sukker | Tørring af roepulp, når der ikke anvendes naturgas | EN 14791 | To gange om året (2) | BAT 37
(1) Moniteringen foretages ved den højeste forventede emissionstilstand under normale driftsforhold.
(2) Moniteringsfrekvenserne kan reduceres, hvis emissionsniveauerne har vist sig at være tilstrækkeligt stabile, men under alle omstændigheder mindst én gang om året.
(3) Moniteringen foretages over en kampagne på to dage.
(4) Moniteringen gælder kun, når der anvendes termisk oxidation.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 6 skema
BAT 6 skema
Teknik |  | Beskrivelse
a. | Energieffektivitetsplan | En energieffektivitetsplan som en del af miljøledelsessystemet (se BAT 1) omfatter fastlæggelse og beregning af det specifikke energiforbrug af aktiviteten (eller aktiviteter), opstilling af centrale præstationsindikatorer på årsbasis (f.eks. for det specifikke energiforbrug) og planlægning af mål for periodiske forbedringer og dermed forbundne tiltag. Planen tilpasses de særlige forhold, der gør sig gældende for anlægget.
b. | Anvendelse af generelle teknikker | Generelle teknikker omfatter teknikker som: — brænderregulering og -kontrol — kraftvarmeproduktion — energieffektive motorer — varmegenvinding med varmevekslere og/eller varmepumper (herunder mekanisk dampkompression) — belysning — minimering af nedblæsning fra kedlen — optimering af dampdistributionssystemer — forvarmning af fødevand (herunder brug af fødevandsforvarmere) — processtyringssystemer — reduktion af utætheder i trykluftsystemer — reduktion af varmetab ved isolering — styreanordninger — flertrinsfordamper — anvendelse af solenergi.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 7 skema
BAT 7 skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
Fælles teknikker
a. | Recirkulering og/eller genanvendelse af vand | Recirkulering og/eller genanvendelse af vandstrømme (med eller uden vandrensning), f.eks. til rengøring, vask, køling eller selve processen. | Anvendeligheden kan være begrænset på grund af krav til hygiejne og fødevaresikkerhed.
b. | Optimering af vandflow | Anvendelse af kontrolenheder, f.eks. fotoceller, flowventiler, termostatregulerede ventiler, til automatisk justering af vandflow.
c. | Optimering af vanddyser og slanger | Anvendelse af korrekt antal og placering af dyser og placering. Justering af vandtryk.
d. | Adskillelse af spildevandsstrømme | Spildevandsstrømme, der ikke har behov for rensning (f.eks. ikke-forurenet kølevand eller ikke-forurenet overfladevand/regnvand), holdes adskilt fra spildevand, der skal behandles, hvilket muliggør genanvendelse af ikke-forurenet vand. | Muligheden for adskillelse af ikke-forurenet regnvand kan være begrænset, hvis der i forvejen findes et spildevandssystem.
Teknikker i forbindelse med rengøring
e. | Tørre renseteknikker | Bortskaffelse af så meget restmateriale som muligt fra råvarer og udstyr inden rengøring med væske, f.eks. ved hjælp af trykluft, vakuumsystemer eller opsamlingsbakker med netafdækning. | Generelt anvendelig.
f. | »Pigging system« til rensning af rør | »Rensegris« til automatisk eller halvautomatisk mekanisk forrensning i rør inden CIP som sendes rundt vha. tryk
g. | Højtryksrensning | Sprøjtning med vand på overfladen, som skal renses ved tryk på mellem 15 bar og 150 bar. | Anvendeligheden kan være begrænset på grund af arbejdsmiljøkrav.
h. | Optimeret dosering af rengøringskemikalier og vandforbrug ved CIP-rengøring (cleaning-in-place) | Optimering af CIP-systemet og måling af turbiditet, ledningsevne, temperatur og/eller pH til dosering af varmt vand og kemikalier i optimerede mængder. | Generelt anvendelig.
i. | Lavtryksskum og/eller gelrensning | Anvendelse af lavtryksskum og/eller gel til rengøring af vægge, gulve og/eller udstyr.
j. | Optimeret design og konstruktion af udstyr og procesområder | Udstyr og procesarealer er designet og konstrueret på en måde, der letter rengøringen. Ved optimering af design og konstruktion skal der tages hensyn til hygiejnekravene.
k. | Rengøring af udstyr snarest muligt | Rengøringen foretages så hurtigt som muligt efter brug af udstyr for at forhindre, at snavset hærdes.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 8 skema
BAT 8 skema
Teknik |  | Beskrivelse
a. | Passende valg af rengøringskemikalier og/eller desinfektionsmidler | Undgå eller minimere anvendelse af rengøringskemikalier og/eller desinfektionsmidler, som er skadelige for vandmiljøet, navnlig prioriterede stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets vandrammedirektiv 2000/60/EF (1). Ved udvælgelsen af stofferne tages der hensyn til hygiejne- og fødevaresikkerhedskrav.
b. | Genanvendelse af rengøringskemikalier ved CIP-rengøring | Opsamling og genanvendelse af rengøringskemikalier ved CIP. Ved genanvendelse af rengøringskemikalier tages hensyn til hygiejne- og fødevaresikkerhedskrav.
c. | Tørrensning | Se BAT 7e.
d. | Optimeret design og konstruktion af udstyr og procesområder | Se BAT 7j.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 10 skema
BAT 10 skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Anaerob nedbrydning | Behandling af biologisk nedbrydelige restprodukter ved hjælp af mikroorganismer uden tilstedeværelse af ilt, som resulterer i biogas og afgasset biomasse. Biogassen anvendes som brændstof, f.eks. i en gasmotor eller i en kedel. Den afgassede biomasse kan f.eks. anvendes som jordforbedringsmiddel. | Anvendelsesmuligheden kan være begrænset på grund af mængden og/eller arten af restprodukter.
b. | Anvendelse af rest- og biprodukter | Rest- og biprodukter kan f.eks. anvendes. som dyrefoder. | Anvendelsesmuligheden kan være begrænset på grund af lovkrav.
c. | Adskillelse af restprodukter | Adskillelse af restprodukter, f.eks. ved korrekt anbragte stænkbeskyttere, skærme, klapper, spildbakker, drypbakker og trug. | Generelt anvendelig.
d. | Genvinding og genbrug af restprodukter fra pasteuriseringsanlægget | Restprodukter fra pasteuriseringsanlægget føres tilbage til blandingsenheden og genanvendes således som råmateriale. | Kan kun anvendes ved flydende produkter.
e. | Genvinding af fosfor som struvit | Se BAT 12g. | Kan kun anvendes på spildevandsstrømme med et højt samlet fosforindhold (f.eks. over 50 mg/l) og et betydeligt flow.
f. | Anvendelse af spildevand til udspredning på landbrugsjord | Efter passende rensning anvendes spildevand til udspredning på landbrugsjord for at udnytte indholdet af næringsstoffer og/eller vandindholdet. | Kan kun anvendes i tilfælde af en dokumenteret landbrugsmæssig værdi et dokumenteret lavt indhold af forurenende stoffer og ingen negativ indvirkning på miljøet (f.eks. på kvaliteten af jord, grundvand og overfladevand). Anvendeligheden kan være begrænset på grund af den begrænsede tilgængelighed af egnet jord i nærheden af anlægget. Anvendeligheden kan være begrænset af de lokale jord- og klimaforhold (f.eks. i tilfælde af våde eller frosne marker) eller af lovgivningen.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 12 skema
BAT 12 skema
| Teknik (1) | Forurenende stoffer, der typisk er fokus på | Anvendelse
Indledende, primær og generel behandling
a. | Udligning | Alle forurenende stoffer | Generelt anvendelig.
b. | Neutralisering | Syrer, baser
c. | Fysisk separation, f.eks. sigter, sier, sandfang, fedtudskillere, olieseparation eller primære bundfældningstanke | Grove faste stoffer, suspenderede faste stoffer, olie/fedt
Aerob og/eller anaerob behandling (sekundær behandling)
d. | Aerob og/eller anaerob behandling (sekundær behandling), f.eks. aktiveret slamproces, aerob lagune, proces med opadgående anaerobt slamtæppe (UASB), anaerob kontaktproces, membranbioreaktor | Bionedbrydelige organiske forbindelser | Generelt anvendelig.
Fjernelse af kvælstof
e. | Nitrifikation og/eller denitrifikation | Totalt kvælstof, ammonium/ ammoniak | Nitrifikation kan muligvis ikke anvendes i tilfælde af høje kloridkoncentrationer (f.eks. over 10 g/ l). Nitrifikation kan muligvis ikke anvendes, når spildevandets temperatur er lav (f.eks. under 12 °C).
f. | Delvis nitrifikation — anaerob ammoniumoxidation |  | Kan muligvis ikke anvendes, når spildevandets temperatur er lav.
Genvinding af fosfor og/eller fjernelse af fosfor
g. | Genvinding af fosfor som struvit | Total fosfor | Kan kun anvendes på spildevandsstrømme med et højt samlet fosforindhold (f.eks. over 50 mg/l) og et betydeligt flow.
h. | Bundfældning |  | Generelt anvendelig.
i. | Øget biologisk fjernelse af fosfor
Fjernelse af faste stoffer
j. | Koagulering og flokkulering | Suspenderede faste stoffer | Generelt anvendelig.
k. | Sedimentering
l. | Filtrering (f.eks. sandfiltrering, mikrofiltrering og ultrafiltrering)
m. | Flotation
(1) Beskrivelserne af teknikkerne findes i afsnit 14.1.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## Tabel 1
Tabel 1: BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for direkte udledning til en recipient
Parameter | BAT-AEL (1) (2)(døgnmiddelværdi)
Kemisk iltforbrug (COD) (3) (4) | 25-100 mg/l (5)
Total suspenderet stof (TSS) | 4-50 mg/l (6)
Totalt kvælstof (TN) | 2-20 mg/l (7) (8)
Total fosfor (TP) | 0,2-2 mg/l (9)
(1) BAT-AEL gælder ikke for emissioner fra kornmøller, fremstilling af grøntfoder og fremstilling af tørfoder, herunder foderblandinger til dyr.
(2) BAT-AEL gælder muligvis ikke ved produktion af citronsyre eller gær.
(3) Der er ikke fastlagt BAT-AEL for biokemisk iltforbrug (BOD). Som indikation vil det årlige gennemsnitlige BOD5-niveau i spildevandet fra et biologisk spildevandsrensningsanlæg normalt være ≤ 20 mg/l.
(4) BAT-AEL for COD kan erstattes af en BAT-AEL for TOC. Korrelationen mellem COD og TOC bestemmes fra gang til gang. BAT- AEL for TOC er den foretrukne løsning, da TOC-monitering ikke kræverpå brug af meget giftige forbindelser.
(5) Den øvre ende af intervallet er: — 125 mg/l for mejerier — 120 mg/l for anlæg til forarbejdning af frugt og grøntsager — 200 mg/l for anlæg til forarbejdning af olieholdige frø og raffinering af vegetabilsk olie — 185 mg/l for anlæg til fremstilling af stivelse — 155 mg/l for sukkerfabrikkersom døgnmiddelværdi, hvis reduktionseffektiviteten er ≥ 95 % som årsgennemsnit eller som et gennemsnit for produktionsperioden.
(6) Den nedre ende af intervallet opnås typisk ved filtrering (f.eks. sandfiltrering, mikrofiltrering, membranbioreaktor), mens den øvre ende af intervallet typisk opnås udelukkende ved brug af sedimentering.
(7) Den øvre ende af intervallet er kun 30 mg/l som døgnmiddelværdi, hvis reduktionseffektiviteten er ≥ 80 % som et årsgennemsnit eller som et gennemsnit for produktionsperioden.
(8) BAT-AEL finder muligvis ikke anvendelse, når spildevandets temperatur er lav (f.eks. under 12 °C) i længere perioder.
(9) Den øvre ende af intervallet er: — 4 mg/l for mejerier og stivelsesfabrikker, der producerer modificeret og/eller hydrolyseret stivelse — 5 mg/l for anlæg til forarbejdning af frugt og grøntsager —10 mg/l for anlæg til raffinering af vegetabilsk olie, der foretager sæbespaltning.som døgnmiddelværdi, hvis reduktionseffektiviteten er ≥ 95 % som årsgennemsnit eller som et gennemsnit for produktionsperioden.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 14 skema
BAT 14 skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Passende placering af udstyr og bygninger | Støjniveauet kan reduceres ved at øge afstanden mellem kilden og modtageren ved hjælp af bygninger som støjskærme og ved flytning af bygningernes udgange eller indgange. | På eksisterende anlæg kan flytningen af udstyr og bygningers ud- og indgange være begrænset som følge af pladsmangel, eller uforholdsmæssigt store omkostninger
b. | Driftsforanstaltninger | Disse omfatter: i) inspektion og vedligeholdelse af udstyr ii) lukning af døre og vinduer i lukkede områder i videst muligt omfang iii) betjening af udstyr foretages af erfarent personale iv) undgå støjende aktiviteter om natten, hvis muligt v) Forholdsregler for kontrol med støj, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde. | Generelt anvendelig.
c. | Støjsvagt udstyr | Dette kan omfatte støjsvage kompressorer, pumper og ventilatorer.
d. | Udstyr til støjkontrol | Dette omfatter: i) støjdæmpere ii) isolering af udstyr iii) indkapsling af støjende udstyr iv) lydisolering af bygninger. | Anvendeligheden kan være begrænset på eksisterende anlæg på grund af pladsmangel.
e. | Støjdæmpning | Støjudbredelse kan reduceres ved indsætning af barrierer mellem kilder og modtagere (f.eks. støjmure, volde og bygninger). | Gælder kun for eksisterende anlæg, eftersom konstruktionen af nye anlæg burde gøre denne teknik overflødig. For eksisterende anlæg kan der være begrænset mulighed for at indsætte barrierer på grund af pladsmangel.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 35 skema
BAT 35 skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Presning af roepulp | Roepulp presses til et tørstofindhold på typisk 25-32 vægtprocent. | Generelt anvendelig.
b. | Indirekte tørring (damptørring) af roepulp | Tørring af roepulp ved brug af overhedet damp. | Anvendelsesmuligheden kan være begrænset på eksisterende anlæg, fordi det kan medføre behov for en fuldstændig ombygning af energianlæggene.
c. | Soltørring af roepulp | Brug af solenergi til tørring af roepulp. | Anvendelsesmuligheden kan være begrænset på grund af lokale klimaforhold og/eller pladsmangel.
d. | Genanvendelse af varme gasser | Genanvendelse af varme gasser (f. eks. røggasser fra tørremaskinen, kedlen eller det kombinerede kraftvarmeværk). | Generelt anvendelig.
e. | (For)tørring af roepulp ved lav temperatur | Direkte (for)tørring af roepulp ved hjælp af tørreluft, f.eks. luft eller varm gas.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## Tabel 28
Tabel 28: Vejledende nøgletal for det specifikke energiforbrug
Specifik proces | Enhed | Specifikt energiforbrug (årsgennemsnit)
Forarbejdning af sukkerroer | MWh/ton roer | 0,15-0,40 (1)
(1) Den øvre ende af intervallet kan omfatte energiforbruget til kalkovne og tørremaskiner.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## Tabel 29
Tabel 29: Vejledende nøgletal for specifik udledning af spildevand
Specifik proces | Enhed | Specifik udledning af spildevand (årsgennemsnit)
Forarbejdning af sukkerroer | MWh/ton roer | 0,5-1,0
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 36 skema
BAT 36 skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Anvendelse af gasformige brændstoffer | Se afsnit 14.2. | Anvendelsesmuligheden kan være begrænset på grund af tilgængeligheden af gasformige brændstoffer.
b. | Cyklon |  | Generelt anvendelig.
c. | Vådskrubber
d. | Indirekte tørring (damptørring) af roepulp | Se BAT 35b. | Anvendelsesmuligheden kan være begrænset på eksisterende anlæg, fordi det kan medføre behov for en fuldstændig ombygning af energianlæggene.
e. | Soltørring af roepulp | Se BAT 35c. | Anvendelsesmuligheden kan være begrænset på grund af lokale klimaforhold og/eller pladsmangel.
f. | (For)tørring af roepulp ved lav temperatur | Se BAT 35e. | Generelt anvendelig.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## Tabel 30
Tabel 30: BAT-relateret emissionsniveau (BAT-AEL) for rørførte emissioner afstøv til luft fra tørring af roepulp i tilfælde af tørring ved høj temperatur, HTD (over 500 °C)
Parameter | Enhed | BAT-AEL (gennemsnit over prøvetagningsperioden) | Referenceiltniveau (OR) | Referencegastilstand
Støv | mg/Nm3 | 5-100 | 16 vol-% | Ingen korrektion for vandindhold
Tilbage til BAT-tjeklisten

## BAT 37 skema
BAT 37 skema
Teknik |  | Beskrivelse | Anvendelse
a. | Anvendelse af naturgas | — | Anvendelsesmuligheden kan være begrænset på grund af tilgængelighed af naturgas.
b. | Vådskrubber | Se afsnit 14.2. | Generelt anvendelig.
c. | Anvendelse af brændstoffer med lavt svovlindhold | — | Finder kun anvendelse, når naturgas ikke er tilgængelig.
Tilbage til BAT-tjeklisten

## Tabel 31
Tabel 31: BAT-relateret emissionsniveau (BAT-AEL) for rørførte emissioner af SOX til luft fra tørring af roepulp i tilfælde af tørring ved høj temperatur, HTD (over 500 °C), når der ikke anvendes naturgas
Parameter | Enhed | BAT-AEL (gennemsnit over prøvetagningsperioden) (1) | Referenceiltniveau (OR) | Referencegastilstand
SOX | mg/Nm3 | 30-100 | 16 vol-% | Ingen korrektion for vandindhold
(1) Emissionsniveauerne forventes at ligge i den lavere ende af intervallet, når der udelukkende anvendes biomasse som brændstof
Tilbage til BAT-tjeklisten

## Historik
Versionsdato | Justering